南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

（设备设计、制造、安装、调试、陪产、培训、交付及服务等）

招标文件

招标编号：NJJL-SC-ZB-2025916

项目名称：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

- 南京金龙客车制造有限公司

2025年6月

目录

第一部分 投标邀请

1.招标内容

2.投标人资格要求

第二部分

投标须知

投标须知概览

第1章 投标须知

第2章 招标文件

第3章 投标文件

3.1 投标文件组成； 3.2 商务标； 3.3 商务要求； 3.4 技术标； 3.5 投标人提交文件要求；

3.6 对招标文件的响应； 3.7 招标文件有效期； 3.8 投标保证金； 3.9 投标文件的形式和签署

第4章 投标文件的递交

4.1 投标文件装订、密封与标记； 4.2 投标文件委托代理要求； 4.3 投标截止日期；

4.4 投标文件的修改与撤回； 4.5 投标样品要求

第5章 开标

5.1 开标； 5.2 开标会当场废标条件

第6章 评标

6.1 评标委员会与评标；6.2 评标过程（保密和知识产权）；6.3 评标原则；

6.4 投标文件的澄清、补正和法人授权委托人答辩

第7章 合同的授予

7.1 合同授予标准； 7.2 招标人的权利； 7.3 中标通知书； 7.4 合同的签署

第8章 评标办法

8.1 总则

第9章 评标程序

9.1 评标程序； 9.2 评标内容和方法； 9.3 详细评审阶段废标条件； 9.4 汇总评标结果；

9.5 评标报告与推荐中标候选人； 9.6 通知中标结果

第10章 附表

附表一 技术标评分表

附表二 综合评分表

第三部分 技术要求

第四部分 合同附件 安全责任书

第五部分 投标文件格式

第1章 技术标

第2章 商务标

第一部分 投标邀请

南京金龙客车制造有限公司（以下简称招标人）因生产经营/产品研发/质量控制需要，拟对下述货物和服务进行公开竞争性招标采购，竭诚欢迎合格投标人参加投标。

1、招标内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号与技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目 | 1套 | 详见招标文件第三部分技术要求 |

招标内容包括制冷机组的设计、制造、安装、调试、陪产、培训、交付及服务等；

实施地点：南京市溧水区滨淮大道369号

2、投标人资格要求

- 中国国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；公司营业执照（复印件加盖公章）；

- 2022-2024年度的完税证明和财务报表；

- 其他资质证明材料；

- 法人代表证明书；

- 法人代表授权委托书；投标产品品牌的原厂代理授权委托书；

- 法人授权委托人和拟用项目负责人近半年本单位社保缴纳证明；

- 提供3年内3家类似案例（中标通知书、合同、验收单等）

- 施工安装团队的资质证明及管道施工资质证明；

- 在国内该领域具有良好声誉、达到相当规模、具备技术支持和售后维修服务能力。

- 投标人提供资料真实性承诺函。

- 招标文件要求投标人提交的其他资料。

- 第二部分   投标须知

- 投标须知概览：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：南京金龙客车制造有限公司 地址：南京市溧水区滨淮大道369号 招标联系人：张工 电话：19951653258（加微信） 邮箱：zhanghui@skywellcorp.com（有问题、答疑所发文件需要投标单位加盖公司公章，并附一份电子版答疑，本邮箱为本次招标唯一邮箱） |
|  | 项目名称 | 南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目 |
|  | 项目编号 | NJJL-SC-ZB-2025916 |
|  | 建设地点 | 南京市溧水区滨淮大道369号 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 计划工期 | 计划调试完成日期：2025年12月31日 |
|  | 领取招标文件 | 领取招标文件截止时间：2025年9月8日17:00 |
|  | 投标截止时间 | 投标文件递交地点：南京金龙客车制造有限公司招标中心 |
|  | 开标时间 | 时间：2025年9月16日9:00 |
|  | 开标地点 | 南京市溧水区滨淮大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼会议室 |
|  | 投标主体 | 本次招标不接受联合体投标 |
|  | 踏勘现场 | □不组织 □组织，踏勘时间 |
|  | 构成投标文件的其它材料 | 投标样品（如果有）、其他相关资料（企业简介、资质、营业执照等） |
|  | 投标有效期 | 自递交投标书截止时间算起90天。 |
|  | 投标保证金 | 1）投标保证金交纳 投标保证金金额：1万 RMB； 大写：人民币壹万元整 投标保证金缴纳账户： 名 称：南京金龙客车制造有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司南京溧水支行 帐 号： 4301019219100275833 投标保证金缴纳方式：投标人应在投标截止时间前 (以到账时间为准)，通过投标人的基本账户以银行转账方式转入上述投标保证金交纳账户，其它账户转出视为不响应招标，为自动放弃投标，不接受现金或承兑汇票。 2）投标保证金退还 （1）未中标的投标人的投标保证金，在招标方开标后5个工作日内予以退还。 （2）中标人的投标保证金，在中标人签订合同时转为履约保证金。 （3）投标保证金不计利息。 |
|  | 签字或盖章要求 | 见投标须知第 1、19 条 |
|  | 投标文件份数 | 各一式叁份，正本壹份，副本贰份。 投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份（其中资质证明、授权委托书、分项报价表及报价清单须为单独的扫描件），并密封在投标文件的正本内。 |
|  | 装订和密封要求 | 1、投标人应将投标文件的商务标、技术标分别装订成册，并分别在封面上标明“商务标”或“技术标”，并分开密封。 2、投标人应将所有投标文件(包括技术标及商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套，档案袋上下两端帖封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 3、其中商务标部分的报价表中：表单格式均不得修改，若有让利部分表格需说明。 4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。 |
|  | 封套上写明 | 投标文件名称：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目 在前不得开启 |
|  | 开标程序 | （1）密封情况检查：必须密封完好 （2）开标顺序：回标确认—唱标—开标结果确认 |
|  | 评标办法 | 综合评分法，详见评标办法附录 |
|  | 设备产品图册 | 设备产品图册请于开标前密封提交至招标中心，开标后，未中标的产品图册可退回；中标单位的产品图册留待后续查阅。 |

- 第1章 投标须知

- 1.1  工程说明

⑴项目编号：NJJL-SC-ZB-20241203

⑵项目名称：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

⑶工程地点： 南京市溧水区滨淮大道369号

(4)项目包括设备的设计、制造、安装、调试、陪产、培训、交付及服务等。

- 1.2  招标方式

本项目采用公开招标方式

- 1.3  投标费用

投标人应承担其为投标而编制投标文件、递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 1.4  质量等级标准及奖项要求

⑴质量等级要求合格及合格以上。

⑵本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”）以及地方（为本招标及本合同目的，不包含港、澳、台地区）标准，如果本招标文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的标准低于国家标准的，则按国家标准执行。

- 1.5  工期要求

⑴根据本项目整体工程的建设需要，投标人需配合招标人指挥要求。

⑵项目工期乃为招标人要求的最长工期，其中已包括星期六、星期日、节假日及恶劣天气的日期和承包方提交竣工验收报告的时间，以及交叉施工、配合施工的等待时间。

⑶投标人所报施工工期应当包括实施并完成本专业分包工程在内的所有工作的工期。

⑷投标人所承诺的工期如果多于招标人要求工期，将视为没有实质性响应招标文件的要求，作废标处理。

- 1.6  现场考察

⑴招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对工程现场及其周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。招标文件发出的当日，由投标人自行组织但招标人会配合安排进行工地踏勘，以使投标人充分了解本项目周边状况、现场条件、现时的工程进度、现场布置情况和可能影响到投标人投价的其他所有事项。投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，且充分考虑了现场因素。

⑵经招标人工艺工程部允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的车间现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

- 1.7  现场条件

招标人声明，本招标文件中的工程说明、现场条件等的资料和数据均是招标人现有的和真实的，以诚实可信的态度提供的，投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。还应认真考虑可能出现的意外情况并为此承担责任，无条件的接受招标人所提供的全部资料及所指定的施工现场现状。招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。

- 1.8  语言

投标人与招标人之间的往来函电和文件均应使用中文，涉及外文的证明文件和印刷品必须附上具备资质的由合法机构翻译的中文译本，且以中文译本为准。

- 第2章   招标文件

- 2.1  招标文件内容

- 第一部分：投标邀请

- 第二部分：投标须知

- 投标须知

- 投标须知附件：评标办法

第三部分：技术要求

第四部分：合同附件

- 南京金龙安环部施工安全责任书

第五部分：投标文件格式

- 2.2  招标文件的响应

⑴除上述内容外，招标人在提交投标文件截止时间之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分按照排版顺序胶装于商务标最后，对招标人和投标人起约束作用。

⑵投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；投标人需按招标文件要求填写的资料进行填写准备，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担。根据本须知之附“评标办法”的规定，该投标有可能被拒绝。

- 2.3  招标文件的澄清

⑴投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

⑵投标人在获得本招标文件后，如果有问题需要招标人解释和答疑，应当在前附表规定时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版；具体方式是将WORD版提疑文件盖上公章扫描后并附一份电子版发至邮箱：zhanghui@skywellcorp.com.发完需致电 19951653258（加微信）  (张工)通知，（提疑截止时间以邮箱收到时间为准），随后纸质版经盖公章的质疑文件须一式二份以专人递交或邮寄的方式送达前附表指定的投标地点和指定的联系人（纸质版文件须在发过扫描件后3日内寄到）。

⑶无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（包括对询问的解释），招标人都将以书面形式向所有获得招标文件的投标人予以澄清（但不说明询问的来源）。投标人在收到该澄清文件后，应于当日以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用，投标人未予确认的，不影响澄清文件的效力和执行。

⑷投标人对本招标文件自行做出的理解、解释、推论和应用，招标人概不负责。由于投标人对本招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

⑸特别提醒投标人注意：如果投标人发现本招标文件各组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾，组成文件中出现明显或不符合思维逻辑等的错误时，包括文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应按前附表规定时间前，以书面形式请求招标人以书面形式予以澄清。如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾、错误提出澄清要求，而在中标后发现并提出，中标人在执行招标文件的前提下将必须接受由招标人依据合同有关条款做出的书面解释。

- 2.4  招标文件的修改

⑴招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 24小时之前，招标人有权对本招标文件进行修改。招标文件修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的修改文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到修改文件后，立即以书面的方式予以确认。投标人不予以确认的，不影响该修改文件的效力，且招标人有权取消该投标人的投标或中标资格。

⑵当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 第3章  投标文件

- 3.1  投标文件的组成

投标文件应包括：商务标和技术标。

- 3.2  商务标

商务标包括（但不限于）：

- 中国国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；公司营业执照（复印件加盖公章）；

- 2022-2024年度的完税证明和财务报表；

- 其他资质证明材料；

- 法人代表证明书；

- 法人代表授权委托书；投标产品品牌的原厂代理授权委托书；

- 法人授权委托人和拟用项目负责人近半年本单位社保缴纳证明；

- 提供3年内3家类似案例（中标通知书、合同、验收单等）

- 施工安装团队的资质证明及管道施工资质证明；

- 在国内该领域具有良好声誉、达到相当规模、具备技术支持和售后维修服务能力。

- 投标人提供资料真实性承诺函。

- 招标文件要求投标人提交的其他资料。

- 3.3  商务要求

1、设备明细表：

招标方委托投标方完成南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目的设计、制造、运输、安装、调试、陪产、培训、交付及服务；

具体的设备项目清单（主要设备的品牌和规格、产地等），详见技术要求。

2、交货、报价、付款方式

⑴ 交货期（关键时间节点）：

合同生效后7个工作日内提供设备安装图；

2025年12月10日具备设备进场安装（若土建延期，设备进场时间顺延）；

设备安装完成2025年12月25日；

设备联调完成2025年12月31日。

（2）交货、安装地点：招标人指定工厂。

（3）报价：

1）招标单位不接受选择性的投标报价；

2）对每项设备均需分项报价，要求投标单位自行考虑施工期间各类材料市场、可能的政策性调整，今后不作任何调整；

3）投标报价应为设备到达招标人指定地点验收合格后的最终价格；

(4)付款方式：（电汇或银行承兑，见票付款）

1）合同签订后一周内招标方支付合同总价的30%款项给投标方，作为预付款；

2）工程终验收合格并经双方签字生效后，15日内支付合同总金额60％作为终验收款；

3）10%为质保金，第一年付5%，第二年付5%；

4）上述付款方式仅供投标人参考，投标方须在投标书附件中提出本企业的优惠付款方式或要求的付款方式。付款方式的承诺和要求将作为评标依据之一。

3、运输方式：投标人负责将设备运到招标人厂区，如果在运输过程中出现设备损坏由投标人负责。设备到厂区内卸货由投标人负责，招标人协助。

4、违约责任：如投标人不能按合同约定的要求条款执行，逾期交货，每延误一天，招标人扣除合同总价款的0.5%作为违约金。

违约金金额封顶为合同总价的20%，当罚款金额达到该金额时，招标方有权解除合同并追讨已支付的货款。

5、争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方应友好协商。如协商不成，可向合同签订地地方法院提起诉讼。

- 3.4 技术标

技术标应按照技术要求的内容分类分册编写

技术标文件至少包括但不限于下列内容：

（1）产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述及其技术支持材料；

（2）关键元器件明细表(包括制造厂名和国别)；

（3）产品制造、安装、验收标准；

（4）详细的交货清单

（5）特殊工具及备件明细表及价格；

（6）投标人推荐的供选择的配套货物表；

（7）产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

- 3.5  投标人提交文件要求

⑴投标人提交《投标文件》正本1份，副本2份。投标人准备的投标文件必须使用本招标文件所提供的投标文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。

⑵投标文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据招标人发出的招标文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，投标文件修改处需有投标文件签署人签字或盖章。

- 3.6  对招标文件的响应

投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，不得对招标文件中规定的要求和条件作出对招标人不利的任何变动，但投标人为了提高其投标竞争性可选择作出对招标人而言，比本招标文件中规定的要求和条件更加优惠或更加有利的承诺除外。如果该投标人最终被授予合同，则其做出的并被招标人所接受的更加优惠或更加有利的承诺，将成为具有合同约束力的承诺并被纳入招标人与中标人签订的合同中。

- 3.7  投标文件的有效期

⑴投标有效期自提交投标文件截止之日起计算，在此期限内投标人的投标保持有效。本招标工程的投标有效期为90个日历日的期限。

⑵原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人将要求所有投标人延长投标有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标人同意延长的，投标人不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证担保。

- 3.8  投标保证金

⑴投标人须在递交投标文件的同时，以电汇形式递交投标保证金予招标人，投标保证金的额度须为

金  额：1万元RMB；大写：人民币壹万元整。

⑵投标保证金旨在保障投标人按招标文件的要求正确履行投标；招标人只要在投标有效期内接纳其投标，即对投标人有约束力；招标人有权选择任何投标，但却不一定要接纳标价最低的投标或收到的任何投标，也不需解释选择或否决任何投标的原因。

⑶投标保证金须交给招标人保管，招标人须在投标有效期内完成投标评审，并在与中标单位正式签订商务合同后的10个工作日内无息退还所提交的投标保证金给所有未中标的投标人。若投标人的投标保证金在提交中存在以下任何一项情况，经评标委员会确认后均按废标处理：

1)保证金未在投标截止日前提交；

2)在开标时投标单位未携带证明材料的复印件或相关证明；

3)招标文件递交时间晚于本须知前附表递交截止时间；

4)投标保证金额度低于招标文件要求的额度。

⑷若投标人在本工程招投标过程中发生以下事项，招标人有权视之为投标违约，及不再退还其所提交的投标保证金：

1)投标人在递交投标文件后至投标有效期期满前,要求撤回已递交的投标文件，或要求对该投标文件做出实质性修改；

2)中标人不按照招标文件规定的时间签署正式的商务合同；

3)由于投标人未能遵守本招标文件的其它规定而致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。

- 3.9  投标文件的形式和签署

⑴投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样（对“正本”“副本”的标识不作统一要求）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

⑵投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。招标文件给定的投标文件格式中明确要求签字或盖章处，均应要求签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则视情况认为投标文件签署授权委托书无效。

⑶除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

- 第4章   投标文件的递交

- 4.1  投标文件的装订、密封与标记

4.1.1  投标文件的装订要求

本须知规定组成的投标文件，“商务标”单独装订成册，“技术标”单独装订成册；投标文件各册均须在左侧书本式进行装订（胶装），装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订（活页视为不响应招标）。

4.1.2  投标文件按下述要求密封

“商务标”分别单独密封；（正确标明“正本”或“副本”，所有正本和副本密封在一起）商务标、技术标要求提供电子版文件，电子版文件（U盘）应予单独密封，贴上封面，便于识别，并与商务标密封在一起。“技术标”正确标明“正本”或“副本”，所有正本和副本密封在一起。

投标人应将所有投标文件密封后提交。如果投标文件体积或质量较大，可使用多个密封袋（箱）进行密封。投标人应对所有投标文件的密封袋（箱）采用密封条（由投标人自行制作）进行密封。密封条上骑缝处加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人名章。

除按照上述要求对投标文件密封外，在所有投标文件密封袋证明或密封箱上应标识本招标工程的工程名称、开标日期和投标人名称。如果投标文件没有按规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

投标文件今后不退还给投标人，并由招标人自行处理。

- 4.2  投标文件委托代理要求

⑴投标文件由委托代理人签字或盖章的，在《投标文件》中须同时提交授权委托书。《投标文件》授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则《投标文件》视情况认为授权委托书无效。

⑵特别提醒投标人：如需要投标人参加开标会时，投标人的授权委托人的授权委托书、有效身份证明原件或相关证明复印件由投标人委派来参加开标的代表随身携带一份，以便招标单位在唱标前对投标人代表身份的有效性进行核实（若需要投标单位代表一同参与开标时）

- 4.3  投标截止时间

⑴本招标工程投标截止时间：见本须知前附表。

⑵鉴于交通状况存在一定的不可预见性，提醒投标人提前足够的时间，以确保在投标截止时间前将其投标文件送达规定的地点。

- 4.4  投标文件的修改与撤回

⑴投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第24条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

⑵在投标截止时间之后至投标有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其投标文件。

任何投标人在购买招标文件后决定不参与本招标工程的投标或将不准备递交投标文件时，应在投标截止时间3天前书面通知招标人，以便招标人采取补救措施，确保本次招标的成功完成。如果投标人不能遵照本款规定履行通知义务，致使招标人本次招标失败而造成招标人损失的，招标人有权将投标人列入南京金龙不合格供方名单。

- 第5章   开标

- 5.1  开标

5.1.1本设备项目开标时间地点

按投标须知概览第9条中的开标时间和第10条的开标地点。

5.1.2开标程序

1.见本须知前附表。

2.投标人须派法定代表人(或委托代理人)持身份证原件或相关证明复印件参加开标会议。招标经办人检查投标人的法定代表人的法人证明文件或授权代表人的授权委托书以及身份相关证明。由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况（若需投标人代表参加开标会时）。

3.经确认无误后，由招标经办人按后到先拆的原则当众拆封，唱标时将宣读投标人名称、投标价格等内容。

4.招标人委派专人对开标会所有情况（包括当场拒绝的情况）进行如实记录，并在开标会结束前由参加开标会的评委代表共同签字确认，开标会记录将作为评标委员会评标依据之一。

5.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

- 5.2  开标会当场废标条件

开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人将当场予以拒绝，不再对其进行开标和后续评标，并原封退还投标人：

1.投标文件未按照本须知要求密封的；

2.投标文件未送达指定地点的；

3.递交时间晚于本须知前附表递交截止时间；

4.递交投标文件时没提交投标保证金的；

5.投标人授权代表未按时到场参加开标会的；

6.投标人授权代表未携带授权委托书和未携带证明本人身份证明的相关证件。

7.投标人故意扰乱、辱骂等不文明行为影响正常开标、故意诽谤、诬蔑提供虚假信息投标保证金将不退还并计入南京金龙黑名单且推荐人将受到我司通报。

- 第6章   评标

- 6.1  评标委员会与评标

⑴评标委员会成员由招标人内部具备相关专业知识的专家共5人以上的单数组成。

⑵评标委员会受南京金龙公司审计部监督，招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成由技术和经济专家参加的评标委员会，根据本招标工程的评标办法进行评标。

⑶开标结束后，开始评标。本招标工程的评标办法（参见本投标须知附件）。

- 6.2  评标过程保密和知识产权

⑴开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

⑵在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

⑶中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

⑷构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人事先书面许可，投标人不得擅自复印和用于非为本招标所需的其他目的。

- 6.3  评标原则

1.公开、公平、公正及诚实守信；

2.科学合理；

3.反不正当竞争；

4.按照“能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但在单项工程中严重低于市场正常水平的除外；

- 6.4  投标文件的澄清、补正和法人授权委托人答辩

⑴为了有助于招标人及其招标小组根据更好地了解投标人的投标意图，对投标文件进行审查、评价和比较，招标人及其招标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件（包括投标价格）的某些细节（包括可能存在的任何不平衡报价）以及对其投标文件中存在地非实质性不响应招标文件要求的细微偏差（包括商务方面和技术方面地）进行补正。有关澄清的要求与答复应以书面方式或以答辩会议并制作答辩会议纪要的形式进行。但这些要求、答复、答辩不应寻求、提出或允许更改投标文件中的实质性内容。

⑵开标后根据评委要求和开标情况，若需进行法人授权委托人答辩，则需根据回标登记表上的登记顺序进行，投标人应做好参加投标文件答辩会的一切必要准备。

⑶不管招标人是否要求投标人进行投标文件答辩，在本招标工程评标期间，招标人及其招标小组可能会要求投标人拟派驻本工程现场的项目班子主要成员（包括项目经理、项目总工程师或技术负责人等）本人就其本人专业理论、实践经验、投标文件中的有关事项、项目经理本人对本招标工程的特点和难点的认识以及具体对策等进行陈述和答辩；提醒投标人注意，招标人及其招标小组对项目经理个人询问表现的评价将会对本招标工程的评标和定标产生重要的影响。

⑷如果投标人未能按时出席或拒绝出席招标人以书面形式通知的投标文件答辩会或项目班子主要成员答辩会，投标人将会失去中标的机会和可能。

- 第7章   合同的授予

- 7.1  合同授予标准

⑴招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

⑵招标人依据本投标须知之附件：评标办法，对投标人的投标文件进行修正，将交由投标人确认并纳入双方签订的相应的合同文件中。

⑶投标人应仔细阅读本投标须知之附件：评标办法。

⑷特别说明：

1)招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人，招标人无需对投标人做出任何解释和说明。

2)招标人具有不授予合同的绝对权利，招标人无需对投标人做出任何解释和说明。

3)招标人具有权利选择合适单位合作。

- 7.2  招标人的权利

尽管本须知已有相关规定，招标人在正式签订本招标工程合同协议书前任何时候均有权根据招标小组评审意见接受或拒绝任何投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并无须为此向任何投标人做出任何解释。特别是，投标人应理解在其获得合同之前，招标人并没有意向因此投标事宜而与投标人建立合约关系。招标人无义务必须接受所收到的最低的投标价格或其他任何投标，并无需对投标人做出任何解释。

- 7.3  中标通知书

确定出中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中给出投标人按合同实施、完成的中标价以及工期、质量和合同签订的日期、地点。中标通知书将成为合同的组成部分。中标人接到中标通知书后按规定签订商务合同。签订商务合同后招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

- 7.4  合同的签署

⑴招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件，签订商务合同。如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或拒绝提交招标文件要求的承包履约保证担保的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人，并没收其投标保证金或要求投标保函出具方承担保证责任。合同协议书招标人、投标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司公章后立即生效。

⑵履约担保的金额：履约保证金为合同额的5%，担保方式为现金。中标单位的投标保证金全额转为履约保证金，不足的部分由中标单位以现金补缴。履约保证金在项目整体竣工验收合格并移交完成之日后10日内无息返还。

- 第8章    评标办法

- 8.1  总则

8.1.1编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《中华人民共和国反不正当竞争法》；

3、本项目招标文件及其补充通知；

4、投标文件及澄清问题的书面回答资料。

8.1.2评标办法：

采用综合评分法，技术标权重占50%，商务标权重占50%。

8.1.3适用范围

本办法仅适用于南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目设备招标（以下简称“本招标工程”）的评标活动。

8.1.4与招标文件的关系

本办法是南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目设备招标文件的组成部分。

8.1.5评标、定标原则

本招标工程招标小组依法按下述原则进行评标：

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、反对不正当的竞争；

4、按照“能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但投标报价低于其个别成本的除外。

5、招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人。

6、定性的结论由招标小组全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

- 第9章   评标程序

- 9.1  评标程序

9.1.1招标小组按照下面的步骤进行评标：

第一步：评标准备工作。

第二步：初步评审（符合性和完整性评审）。

第三步：技术部分评审技术标评审得分满分100分。采取量化打分排名方式。

第四步：商务部分评审按照商务报价，采取排名方式。

第五步： 汇总技术部分和商务部分评分结果，计算综合加权得分并按综合加权得分由高至低排出名次，推荐前两名作为中标候选人。

商务标权重为 （α）50% ；技术标权重（β）为 50%；

综合评审得分（N）的计算方法为：N=A×α+B×β

按照综合评审得分由高到低的顺序确定中标候选人。

第六步：整理评审成果，编制评标报告并由招标小组全体成员签字确认后向招标人递交评标报告。评标活动结束，招标小组即告解散。

- 9.2  评审内容与方法

9.2.1初步评审阶段废标条件：

1、投标文件未按规定准备和填写的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因此影响到评标工作的正常进行；

2、投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人或其授权委托的代理人印章的；

3、投标工期超过招标文件要求的工期的；

4、投标工程质量标准低于招标文件要求的工程质量标准的；

5、承诺的质量奖项低于招标文件要求必须确保的质量奖项的;

6、投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其它实质性要求的；

7、投标人存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8、投标保函不符合招标文件规定的要求。

不响应招标文件实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审时被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。

9.2.2技术部分评审

招标小组将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对技术部分进行评审，并按设定的评审内容和评分标准进行量化打分，根据打分结果，进行技术标排名。

招标小组各成员根据技术标权重进行技术标评分汇总及排名，技术标评分表附后。

9.2.3商务部分评审

所谓商务部分评审，是对经初步评审和技术部分评审合格的投标文件中的商务部分进行数据整理和分析，从而发现其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等问题，并就这些问题整理出质疑问卷。并根据投标人澄清结果，计算商务标排名。

根据本办法的规定，计算评审合格的各投标的评标价格，并以此为基础计算各投标的商务部分的排名。

- 9.3  详细评审阶段废标条件

1、投标文件违反招标文件实质性规定，并构成“重大偏差”的；

2、暗标报送（如果有），带有任何可识别投标人身份的文字、符号、图片、业绩等内容的；

3、报价明显低于其他投标报价，且投标人不能按招标小组要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由招标小组认定以低于成本报价竞标的；

4、投标人拒绝按招标小组要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

5、投标文件中拟派项目经理不满足招标文件要求。

- 9.4  汇总评分结果

汇总、平均每个技术标和商务标评委计算的技术标和商务标排名，再按照权重计算综合得分，汇总并排序。

- 9.5  评标报告与推荐中标候选人

⑴招标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。

⑵招标小组在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

1)招标小组按综合加权得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前两名作为中标候选人向招标人推荐。如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格也一样，则技术部分得分较高者排序优先；

2)如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

- 9.6  通知评标结果

中标人接到中标通知书后按规定签订商务合同。签订商务合同后招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

- 第10章   附表

报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道安装及报检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水电气安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他优惠说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总计 | 我方报价为含增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ）不含增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ），增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供上述报价的同时需提供细化构成报价 |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分   技术要求

南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

技术要求

1.1 项目概况

1.1.1 原有制冷系统配置

1）一台风冷螺杆式冷水机组（风冷）：

- 主机制冷量：383KW

- 输入功率：118.4KW （RC-2-410BW 蒸发温度：2℃计算）

- 制冷剂/注入量：R22/135KG；制冷剂流量：66t/h

- 外形尺寸：4210*2000*2480mm；重量：3900KG

2）循环水泵

- 冷冻泵流量：80m³/H

- 扬程：30M

- 数量：2台，一用一备

3）板式换热器

- 设计压力：1MPa；设计温度：150℃；换热面积：45M²

- 不锈钢材质

1.1.2 改造需求

- 考虑到生产的可靠性，需求加装制冷机组与现有设备互为备用；当一台冷冻机出现故障停机，可实现不停线维修，不影响车间的正常生产。

- 考虑采用一台冷冻机加一台冷却塔的形式；根据负荷的不同可以单开冷却塔或者冷冻机与冷却塔同时开，达到节能的目的；秋冬季气温较低时，单开冷却塔也可满足换热需求。

- 水泵系统利旧，管路系统管道改造。

- 换热器清洗、增加换热面积到50M²。

1.1.3工程界面

| 序号 | 项目 | 内容 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础 | 设备基础实施 | ★ |  |  |
| 2 |  | 提供设备基础需求资料 |  | ★ |  |
| 3 |  | 现有制冷机组移位；新系统空间布局设计、实施 |  | ★ |  |
| 4 |  | 系统方案设计 |  | ★ |  |
| 5 | 配电 | 配电房至现场设备动力柜（现场原有动力柜） | ★ |  |  |
| 6 |  | 现场动力柜至设备间的电缆（含桥架） |  | ★ |  |
| 7 |  | 设备电气柜及其电缆及桥架 |  | ★ |  |
| 8 | 管路系统 | 利旧管道改造，新增管道及阀门 |  | ★ |  |
| 9 | 换热器 | 清洗、增加换热面积，更换密封 |  | ★ |  |

1.1.4 总体要求

- 新增制冷机组为一台冷冻机加一台冷却塔，组成一个系统，制冷机组制冷量为260KW-310KW。冷却塔为闭式冷却塔，流量不低于65m³/h。

- 制冷机组要求节能，制冷效率高，运行稳定可靠，无故障。

- 制冷机组要确保冷冻水出水温度为20±3℃，回水温度不高于25℃。

- 冷却水系统中配置一个冷却水储能罐。可降低冷冻机组开启次数，达到节能目的。

- 制冷机组系统的备件提供：投标方提供易损件的备件和备件清单，在调试和试运行期间以及质保期内损坏的元器件及备件（非耗材）由投标方免费提供。

- 机组必须在制造厂充满制冷剂和冷却润滑油，具备调试和运行的基本条件。

- 工期：合同生效后7日内提供设备基础图；

45日内设备进场安装（若土建延期，设备进场时间顺延）；

60日内设备安装完成；

66日内设备联调完成。

1.1.5 制冷机组技术要求

- 螺杆式制冷机组主要技术参数

| 序号 | 技 术 内 容 | 螺杆式制冷机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单台额定制冷量（Kw） | 由投标方设计确定 |  |
| 2 | 单台冷冻水流量（m3/H） | 由投标方提供 |  |
| 3 | 单台冷却水流量（m3/H） | 由投标方提供 |  |
| 4 | 冷冻水供水温度（℃） | 20±3 |  |
| 5 | 冷冻水回水温度（℃） | 25 |  |
| 6 | 蒸发器水压降（Kpa） | 小于120 |  |
| 7 | 蒸发器水侧承压（MPa） | ≥1.00 |  |
| 8 | 蒸发器侧污垢系数 | 0.0176㎡C/kW |  |
| 9 | 机组输入功率（Kw） | 由投标方提供 |  |
| 10 | COP（KW/KW） | ≥3.1(在GB18430.1-2007规定工况下） |  |
| 11 | 制冷剂 | 环保冷媒R134a/R22/R407C |  |
| 12 | 压缩机形式 | 螺杆压缩机 |  |
| 13 | 电 源 | 三相：380V+15%/-10%/50Hz±2% |  |
| 14 | 整机噪声 | 不大于85dB |  |
| 15 | 控制界面 | 中文 |  |
| 16 | 控制系统 | 单片机或PLC |  |
| 17 | 负荷调节能力 | 25-100%无级调节 |  |
| 18 | 机组尺寸 | 由投标方提供 |  |
| 19 | 机组运行重量 | 由投标方提供 |  |
| 20 | 机组连续无故障运转时间 | 不小于10000h |  |
| 21 | 铜管材质 | 紫铜 |  |
| 22 | 压缩机 | 明确品牌和产地 |  |

- 投标方制冷机组须相应配备以下附属设备及功能（不仅限以下内容）

- 机组本身之全部附属设备。

- 制冷剂和润滑油。

- 隔振装置。

- 水流开关（304不锈钢闸阀）。

- 机组需配置数据传输模块，并需有就地控制、BA控制功能，并提供标准通讯接口并免费开放标准协议、运行状态、故障状态节点等。

- 电脑控制系统用电气控制箱。

- 启动柜。

- 机组应设置制冷剂流量控制装置，用以改善部分负荷效率，保证在各种负荷情况下，有效地控制冷媒流量。

- 机组应有时间设定功能，能按输入时间自动开/停机检测和开/停机功能。

- 产品必须具备的其它功能。

- 机组应配备的安全装置,包括压力、温度、电气（不仅限以下内容）

- 在以下非正常情况的任何一项发生时，机组应能自动停机，且都能手动复位，并显示和储存警报信息。

- 电机超电流

- 电压过高或过低

- 轴承油温过高

- 排气压力过高

- 吸气压力过低

- 油压过低

- 无水流

- 启动器发生故障

- 防结冻保护

- 控制系统应具备探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施的功能。

- 机组所配电脑应提供以下信息（不仅限以下内容）

- 冷媒水供/回水温度

- 环境温度

- 排气温度

- 高/低压力

- 油压

- 启动次数、运行时间

- 故障中文显示

- 整体要求：

- 机身为全钢板焊接桶形结构，各大部件应时效处理以消除内应力。

- 拉紧螺栓采用预紧，由投标方设备安装时自备，要求拉紧螺栓对角同时预紧。

- 机身所有材料的性能应符合国家标准。

- 主电机均为380V交流电机；降压启动。

- 制冷机组的马达，压缩机，冷凝器，蒸发器根据自身的情况合理进行布局。

- 制冷机组操作面板安装位置明显，便于操作人员进行操作。

- 蒸发器从同侧进水，同侧出水。

- 蒸发器与冷凝器：

- 蒸发器及冷凝器的铜管采用紫铜管，管壁厚大于0.7mm，可承受压力大于2.5Mpa, 管束中间应设有支撑并且支撑处铜管壁做加厚处理。

- 各器皿内的铜管与本体的链接采用内膨胀结，保证不可脱节，密封性好，每根铜管可单独进行拆卸更换。

- 铜管上的管卡需要最大限度的保证其换热效果。

- 蒸发器外侧使用橡塑保温材料进行密切保温，保温材料厚度大于19mm。

- 压缩机：

- 压缩机均有断电保护功能。

- 可采用多级或单级压缩，确保压缩效率。

- 压缩机采用铸钢锻造材质，保证其完整性。

- 压缩机驱动轴和从动轴必须确认强度较高钢铸件。

- 膨胀阀：采用线性浮阀或可变孔板节流。

- 马达：马达功率依据技术参数表中值。

- 液晶显示屏控制器：

- 显示器上可正常控制机组的启动及停止。

- 正常显示机组运行各系统运行参数。

- 设置各系统运行的参数及报警值。

- 正常显示实时报警数据及讯息，并含有复位效果，保证在不影响运行的状态下，消除报警信息；并伴有储存历史警报信息的功能。

- 控制面板设置高中低密码，进入不同层级设置及操作使用不同密码，保证机组存在误操作的风险。

- 显示机组状态各信息。

- 运行控制程序必须永久性保存，避免交流电源断电/电池用完而致使制冷机组程序丢失。

- 屏幕显示为全中文。

- 机组提供开放式通讯协议，配有实现中央监控所需的通讯接口；控制系统采用微电脑集中控制，彩色中文触摸屏。数据库可随时查询、调用各类状态、数据。

- 润滑系统：

- 润滑系统由滤油器、油加热器等组成。

- 油加热器有加热装置，不影响冬季润滑效果。

- 为保证机组稳定运行，机组出厂时提供润滑油，注明润滑油牌号。

- 重要部位润滑检测和显示及控制。

- 设有油路过滤系统，采用过滤器，可根据压差更换过滤器滤芯而降低过滤器堵塞时报警系统。

- 设有单独间接加热装置，低于设定低温加热，高于设定高温停止加热。

- 润滑液位需显示，便于设备管理人员实时了解油液位状况，及时补油。

- 配置紧急供油装置，在（断电）紧急停机时，在主机未完全停止时依然能有效提供润滑，避免机组磨损严重。

- 安全装置：

- 紧急停止按钮安装在控制面板上。

- 进入控制面板操作机台设置安全访问登陆密码。

- 特殊要求： 考虑工厂生产的特殊性，冷冻水进水温度5℃～12℃范围内均可正常启动。

- 附属设备：

- 制冷机组集中控制及集成系统。

- 油分离器。

- 安全阀。

- 机组自带电控技术要求

- 总体：

- 电控系统由单片机或PLC控制，若采用PLC则使用西门子200smart或1200系列产品。

- 控制系统必须设置液晶操作面板。机组的状态流程和信号如压力，温度，流量、功率、制冷量等，故障，报警信息，运行时间，日历时间等参数均可以通过面板显示出来。

- 操作面板安装位置便于用户操作，采用液晶屏及中文汉化显示；操作屏可设置密码保护操作功能，防止其他人员的误操作。

- 操作人员可以通过面板上调出相关参数进行查询，并能通过面板对机组进行启停控制，参数设置和修改等。

- 机组在出现故障如超温、超压、过流等情况时，应能自动报警，自动停机等处理，并能给出信息。

- 制冷机组设有安全装置和运行安全保护。

- 控制系统均采用安全电压。

- 制冷机组为全自动运行系统，设有安全报警和显示。

- 机组的布线和电柜设置要考虑避开高温部件，电缆和电线要有保护措施。

- 机组可以通过按钮转换，单机运行和全自动联机运行。

- 机组的检测传感探头和电器控制元件必须采用进口产品，以保证运行可靠。

- 启动柜接地良好，柜门，盘外壁严禁存在感应电压。

- 操作屏控制箱有可管控的锁，非专业维修人员无法开启。

- 接线电缆严禁裸露，必须走桥架、穿钢管或金属软管。

- 启动柜及控制箱存在散热排气装置，降低运行时产生的热量。

- 启动柜应具有如下保护功能：单周波缺损；缺相；相序反；过电压；欠电压；电流不平衡；电压不平衡；过载跳断；堵转跳断；接地保护；频率超限；电源相间故障。

- 启动柜柜壳保护等级不低于IP55。

- 具备简单且有效的联锁装置,能防止误操作。

1.1.6 冷冻水、冷却水管路系统

- 包含管路、管件，阀门，水泵，中间水箱等的安装调试等。

- 管路：

- 所有管路、法兰焊缝焊接均匀平整，工作压力应不小于1.0MPa，并做压力检测，达到压力要求，水路设备进出口均安装减震接头。

- 所有管路的管径按照满足功能要求来选定,同时管路穿墙时要求加装套管。

- 布局整齐，管件、阀门安装合理，维护保养、检修、操作等方便。

- 冷冻水干管设有自动排气阀。

- 制冷机组冷却水出口管路均设有温度表、压力表、阀门和温度传感器，冷却水进口管路均设有温度表、压力表、软连接、阀门和管道过滤器。

- 所有管路支架及固定均按管路安装规范实施。

- 板换清洗维护要求：清洗换热器，增加换热面积，更换密封

- 管路需对介质流向进行标识。

1.1.7 冷却塔及冷却水储能罐

- 冷却塔：

- 处理量：不小于65m³/h。热负荷：不小于378KW（秋冬季单开满载时）。

- 换热管材质为304不锈钢。

- 进出水温度：26/21℃（秋冬季单开满载时）。湿球温度：10℃（秋冬季单开满载时）。

- 配管尺寸：进出水管径：DN100。

- 冷却水储能罐：

- 容量：不低于4m³。承压：不低于6bar。

- 材质要求：304不锈钢；具备保温功能。

- 接口尺寸：法兰DN100。

1.1.7 外购件品牌清单

| 名 称 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 | 上海Hanbell/上海Fusheng/开利 | 螺杆式 |
| 压力控制器 | 上海奉申/安巢 |  |
| 热力膨胀阀 | 美国Alco /美国Sporlan/丹麦Danfoss |  |
| 四通阀 | 常州春阳/浙江新三荣 |  |
| 交流接触器 | 西门子/施耐德/ABB |  |
| 断路器 | 西门子/施耐德/ABB |  |
| 继电器 | 西门子/施耐德/ABB |  |
| 可编程控制器 | 西门子 |  |
| 彩色触摸屏 | 西门子/北京昆仑通泰/威纶通 |  |
| 主电源电缆 | 远东/上上/江南 |  |
| 冷却塔 | 良机/金日/国祥 |  |

1.2设备验收程序

完整的设备验收包括：终验收、质保验收。

每个阶段验收完成后，招标方才进行相应阶段的付款，在各验收阶段投标方提交验收检查表，供招标方审核。招标方确认后，投标方依据检查表进行自检，确认满足验收条件之后，提出正式的书面申请，组织召开验收汇报会。会上双方共同确认设备验收的条件是否满足。如验收不合格，允许在规定时间内完成整改，并邀请招标方重新验收。

1.2.1项目设计

为满足技术协议中工艺、设备要求，而发生的方案局部调整，投标方应无条件接受，并不允许因此提出的任何费用增加。

1.2.2终验收

- 终验收在招标方生产场地进行。设备在招标方现场安装调试完成，压力容器等设备仪器送检完成（检测费用由乙方承担）；对安调过程中出现的问题点全部整改完成，试运行2个月后，投标方提出终验收申请、验收大纲及交接附件清单等资料，招标方在收到申请后并确认问题点关闭情况，1周内组织联合终验收。如验收过程中仍有问题点，终验收顺延至问题点整改完成后开始。

1.2.3质保验收

终验收合格后开始进入质量保证期，质量保证期为二十四个月，并实行二十四个月质量保证期免费保修义务。

- 排除故障的时间要求：质保期内，设备如有质量问题，投标方应在接到招标方通知（电话或传真）之日起，按如下要求为招标方提供服务。

- 如设备部件属国内生产厂家制造的，投标方应在接到通知后，与招标方的技术人员联系并告之其处理方法，在确认招标方无法解决时，必须在接到通知的48小时内免费为招标方维修或更换部件。

- 如设备部件属国外生产厂家制造的，易损件投标方应储备一定的数量，除易损件外的零件，投标方必须在3-4天内采购回并免费为招标方维修和更换部件。

- 服务响应时间：接到有关服务要求的讯息后4小时内有回答。

- 保修期内提供免费跟踪服务，每半年提供一次例行检查；

- 保修期后每年对用户进行一次回访，收集用户意见和建议，及时解决工程有关事宜；

- 投标方有义务在设备整个使用寿命周期内提供优质的服务；

- 保修期后，优惠供应投标方制造的备品备件；

- 为保证整个总装车间设备正常运行，投标方长期为招标方提供，本标段相关的技术咨询。

质保期满后投标方向招标方提出正式的书面验收申请，验收小组确认投标方已完成质保期各项工作，投标方与验收小组成员一同组织相关部门召开设备质保验收汇报会，确定该设备是否可以通过质保验收。

1.2.4工程更改

- 投标方必须在接到招标方书面指令后才能进行工程更改。

- 常规工程更改应贯彻“先做(投标方执行工程更改)后谈(商务标书更改)”的精神，只有重大的工程更改，才应在招标方对技术方案和价格确认后，并经招标方主管经理及总经理的审批通过后方可下达执行。

- 工程更改价格应基于原标书细分报价，如果原标书未包括，则应基于当前市场价格重新报价谈判。

- 招标方在设计审查和验收时的主要任务是尽早发现投标方的技术方案和实物中的问题，并提出基于标书范围内的一切改进及优化，经过双方讨论并确认形成会议纪要后，投标方应进行义务的修改。

- 以下事项应为投标方的职责范围内，不属于工程更改，投标方应无条件执行：

- 由招标方参与的验收工作，投标方有义务提供样件，并按招标方的评估结论对样件做相应的更改。

- 在现场安装开始到终验收整个阶段中，凡未能达到产品质量、产能、可靠性、人机工程及安全等方面要求的问题，投标方有义务进行及时无条件的改进。

- 投标方应吸收由于业主规格变更或其它原因导致的总价3%以内的费用变更，超出部分由双方协商解决。

# 第四部分   合同模板

- 合同附件

合  同  范  本

南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

合同

合同编号：NJJL-SC-ZB-20241203

项目地址：南京市溧水区滨淮大道369号

甲    方：南京金龙客车制造有限公司

乙    方：

2025年  月

发包人：南京金龙客车制造有限公司(简称“甲方”)

地址：南京市溧水区柘塘镇滨准大道 369 号

邮编：211215

电话：025-56206709

传真：

承包人：              （简称“乙方”）

地址：

邮编：

电话：

传真：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目事宜经协商一致，订立本合同。

第一条  定义与解释

1.1、项目承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定承包南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目（设备设计、制造、安装、调试、陪产、培训、交付及服务等），本总承包项目为交钥匙工程。

1.2、发包人或甲方，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。

1.3、承包人或乙方，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有完成合同项目主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.4、发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.5、承包人代表，指承包人指定的履行本合同的代表。

1.6、陪产服务人，指承包人指定的到项目所在地完成陪产服务的人员。

1.7、工期，指合同生效至乙方完成工程安装调试并经初验收合格的期限。

1.8、单线调试，指本项目中一个具有独立生产功能的设备系统的系统调试工作。

1.9、联线调试，指本项目中各个具有独立生产功能的系统单独调试合格完成后，本项目所有设备系统、设备管理系统按生产状态要求进行的调试工作。

1.10、初验收，指本项目设备在甲方现场安装调试完成并自检合格后，乙方提出书面申请并经甲方同意后，进行初验收工作。

1.11、终验收，指本项目设备初验收完成，交付甲方使用运行后，具备终验收条件（详见《南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目技术协议》），对乙方交付物和设备系统的质量、功能等是否满足技术协议、合同要求及相关标准逐项进行最终验收工作。

1.12、合同工期实施计划，指双方确定的，承包人为完成全部承包工程在特定时点前完成特定工作事项的计划、安排。

1.13、延期，指对工期的延误。

1.14、延误项目进度计划，指未按合同约定的项目进度计划完成相关事项。

1.15、设备，指完成本项目所需的设备、材料和部件，及相关设计资料。

1.16、变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.17、书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.18、本合同中所使用的日、月、年，指公历的日、月、年，非特指工作日的均指日历日。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。

1.19、工作日，指除中国法定节假日、双休日之外的其他公历日。

1.20、条款标题不能作为合同解释的依据。

第二条  合同文件

2.1、本合同由以下文件组成：

2.1.1、《南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目合同》。

2.1.2、《南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目-技术协议》。

2.1.3、双方会签的设计文件、资料和图纸。

2.1.4、标准、规范及有关技术文件。

2.1.5、投标书及其附件。

2.1.6、招标文件及其附件。

2.1.7 、双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。该部分文件的以形成时间的先后顺序优先解释，时间越后的越具有优先性。合法、符合双方约定的该部分文件，具有变更第2.1.1至第2.1.6项文件的效力。

2.2、本合同文件相互解释，互为说明。除另有约定外，组成本合同的文件按第2.1.1至第2.1.7项文件的序号顺序优先解释，相互冲突的地方序号小的文件具有优先适用合同双方的效力。

2.3、当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响项目正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致的，根据本合同关于争端解决的约定执行。

第三条  项目概况

3.1、项目名称：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目。

3.2、项目实施地点：南京市溧水区滨淮大道369号。

3.3、项目内容：详见项目招标文件规定的南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目技术协议、制冷机组平面布置图。

第四条  项目承包范围

4.1、承包范围：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目。即：满足技术协议规定的供货范围南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目，包括制冷机组、电路安装、水路安装，含墙壁开孔、报检、培训、交付、备件供应及售后服务等总承包交钥匙工程。主要包含以下部分：

4.1.1、配套设备+项目管理总承包。包括：技术协议规定的供货范围内详细平面图优化、施工图设计、管道设计；各设备控制设计、机组控制设计等；总包项目技术协议规定的供货范围设备平面布置图、施工图纸确认等；总包项目技术协议规定的供货范围全部设备制造、安装、调试、报检；技术协议规定的全部项目管理；初验收、终验收。

4.1.2、    系统。

4.1.3、    系统。

4.1.4、    系统。

4.1.5、…系统。

4.1.6、工艺设计说明、设备操作说明书及维修手册和配套外购件的合格证说明书。

4.1.7、人员培训。

4.1.8、按技术协议内容各设备系统的陪产服务。

4.2、本项目需满足国家和当地消防法规及环保安全要求。

4.3、合同设备数量

合同设备数量详见招、投标文件及技术文件、平面布置图中交钥匙工程的以下内容（包括但不限于）：

| NO | 项 目 | 规格型号、品牌、产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 按技术协议 | 套 |
| 2 |  | 按技术协议 | 套 |
| 3 |  | 按技术协议 | 套 |
| … |  | 按技术协议 | 套 |

详细设备数量以双方签订的技术协议为准。

乙方保证所提供的所有合同设备是符合相应规范标准和本合同约定的、全新的和未曾使用过的，并提供设备相关随附文件（进口设备的，随附文件需附简体中文）。

第五条  主要日期

5.1、合同期限：合同有效期至双方权利义务终止为止。

5.2、项目工期：自甲方支付预付款之日起至本项目联调合格止。

第六条  项目技术及质量标准

6.1、技术标准：技术协议，及国家、部委、行业的标准及规范。项目技术及产品须符合前述设计、安装标准；非标设备及生产线的整体设计和制作、安装应保证做到国内现有同类生产线（设备）先进水平。

6.2、项目质量标准：达到国家现行质量检验评定标准之合格等级。工程应符合国家现行验收规范和标准，在功能上满足甲方使用要求。

第七条  进度计划、工期延误和暂停

7.1、项目进度计划

7.1.1、合同与技术协议生效之日起7个工作日内乙方提供制冷机组基础等的需求，在甲方支付预付款之日起15个工作日内，乙方提供制冷机组设备所需水、电、气、油的位置、设备预埋管线图、开洞图及基础图等。

7.1.2、合同签订后7个工作日完成图纸总图、原理图、施工图设计等一方或双方主管领导发生变化的，必须书面通知另一方（乙方应根据甲方或甲方委托的工厂设计院要求，到设计院配合设计工作）。

7.1.3、合同签订45日内设备开始进场安装。

7.1.4、设备进场安装21个工作日内完成设备安装和联机调试。

7.2、出现下列情况，因甲方原因工期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

7.2.1、因甲方原因导致图纸会签时间延误的。

7.2.2、甲方无法按时提供设备现场安装条件的。

7.2.3、因甲方原因暂停项目实施的。

7.3、如甲方现场不具备安装条件，需要延期交货，甲方应书面通知乙方；但延期交货超过两个月时，甲方提供现场库存条件，乙方货物到达甲方现场，将当期货款付给乙方，且工期按甲方顺延天数顺延。

7.4、甲方有权对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、审查和确认，甲方的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除乙方的任何合同责任和合同义务。

7.5、项目暂停

7.5.1、甲方的暂停。甲方可以书面形式通知乙方暂停项目实施中的任何工作。通知中应列明暂停日期及预计暂停的期限。甲方在发出暂停通知的同时，应派人员到乙方现场与乙方共同进行已完成工作量、工程量、材料采购和库存等盘点，盘点清单双方签字确认。乙方因执行此项暂停而遭受的费用增加，或因复工而增加的合理费用，由甲方承担。

7.5.2、因不可抗力造成的暂停。根据本合同不可抗力的条款约定，安排各方的工作。

7.5.3、暂停时乙方的工作。当暂停发生时，乙方立即停止项目的实施工作，并积极配合甲方进行盘点。在暂停期间，甲乙双方应妥善保管存放在各方的已形成的项目资料和盘点清单所列全部物料及设备。因乙方未立即停工或未能尽到照料、保护和监管责任，造成的扩大损失部分，由乙方负责，因甲方未能尽到照料、保护和监管责任，造成的扩大损失部分，由甲方负责。

7.5.4、经甲方书面通知复工或导致暂停的不可抗力事项消除并由遭遇不可抗力一方书面通知，乙方按通知复工日复工。

第八条 履约保证金

履约保证金为项目中标金额5%，乙方与甲方签订合同后，原投标保证金人民币壹万圆整即自动转为履约保证金，不足部分由中标单位在签订合同10个工作日内以现金补缴。履约保证金在项目全部安装调试完成后10个工作日内无息返还。并且双方约定处罚事项从履约保证金中扣除，乙方需及时补足履约保证金。

第九条 合同价格

9.1、总承包项目合同总价合计：￥    万元，即人民币    （含13%增值税）。不含税合同总价合计：￥     元，即人民币    ，增值税合计：￥    元，即人民币    。

9.2、非因变更合同承包范围和合同设备数量、品牌，本合同总价款为不可调整包干价，乙方为完成本交钥匙工程所产生的全部费用，包括但不限于设备费、材料费、安装调试费、包装、人工费、装卸费、运输费、成品保护费、主辅料及施工配件费、备品备件、利润、13%的增值税等全部费用及所有为完成本工程提供服务产生的费用的其它相关费用，均包干于合同总价款。

9.3、以上价格不含在现场施工过程中发生的水、电费用。相关水、电费具体金额按照乙方承担现场加工及安装过程中产生的水、电等费用，甲方承担设备调试过程的水、电、气等费用的原则，双方另行据实结算。应当由乙方承担的水、电费，乙方应及时支付至甲方指定账户。调试用工件、材料由甲方负责。

9.4、甲方提出设计修改导致工程量变化，总费用变化在合同总价1%之内，合同价格不调整，由乙方自行消化，超出合同总价1%的部分双方协商解决，变更增补内容双方签字确认，有争议部分双方协商解决，变更增补部分工期顺延。

9.5、乙方承诺在深化设计过程中不对投标整体方案进行原则性修改，有义务对自身投标方案的不足(包括甲方指出的不符合招标文件的不足) 进行改进，改进方案须经甲方审核批准后方可实施，由此产生的费用变化，由乙方承担。由甲方提出的合同要求之外的变更，新增的费用由甲方承担。

第十条 合同价款的支付

| 序号 | 名称 | 比例及金额 （含13%增值税） | 付款日期 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 预付款 | 合同总价30% ￥ 元 | 合同签订后15个工作日内 | 1）合同及技术协议签订完成 2）甲方收到乙方开具的同等额度增值税专用发票 3）甲方收到乙方开具的等额预付款保函（货到甲方现场解除） 4）履约保证金到账 |
| 10.2 | 终验收款 | 合同总价60% ￥ 元 | 项目终验收合格生效后15个工作日内 | 1）签署《设备终验收报告》 2）甲方收到乙方开具的剩余全额增值税专用发票（合计100%） |
| 10.3 | 质保金 | 合同总价5% ￥ 元 | 项目终验收合格满1年后15个工作日内 | 签署第一年《设备质保验收报告》 |
| 10.4 | 质保金 | 合同总价5% ￥ 元 | 项目终验收合格满2年后15个工作日内 | 签署第二年《设备质保验收报告》 |

10.8、银行电子承兑，期限不超过六个月。

10.9、若遇税率调整，本合同不含税价款保持不变，根据调整后的税率计算确定本合同含税价款。

第十一条  验收规定

11.1、设备验收标准、验收程序：按甲方生产设备验收标准及程序进行。

11.2、验收争议的处理：因验收发生的争议，首先协商解决。经协商未达成一致意见的，双方一致同意委托具有相应资格的检测机构进行鉴定。根据鉴定结果，责任方为乙方时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由乙方负责；责任方为甲方时，因此造成的费用增加由甲方承担；因此造成工期延误的，工期相应顺延。根据鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工期延误的，按责任大小适当延期。当双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按本合同约定的争议解决程序解决。

第十二条 质保期

12.1、质保期自终验收合格签字之日起 24个月。

12.2、质保期内因材料、设计和生产制造引起的缺陷，乙方应无条件负责修复和更换；乙方在接到报修通知后24小时内应到达现场处理，所发生的任何费用由乙方承担。

12.3、质保期内，乙方不得以任何理由要求甲方联系第三方履行质保责任。

12.4、如果由于甲方使用或维护不当而引起的损坏，乙方应及时安排修复和更换，所发生的材料费用和差旅费由甲方承担。

第十三条 违约责任

13.1、本合同关于甲方违约的具体责任如下：

13.1.1、如甲方未按合同约定节点支付进度款，按中国人民银行同期贷款利率支付当期应付款利息，但乙方不得以未支付进度款为由而停止合同约定的工期计划。

13.1.2、自项目合同签订满180个工作日后，如果由于甲方原因未能正常进行终验收工作，乙方有权要求甲方支付终验收进度款（合同总价款30%），同时，每延误1天，甲方需向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

13.2、本合同关于乙方违约的具体责任如下：

13.2.1、本合同约定乙方工期（进度）违约应承担的违约责任（由于甲方原因延误则工期顺延）：因乙方原因延误工期（进度），乙方须承担延误工期（进度）的违约金。每延误一天，甲方扣除合同总价款的0.5%作为违约金。违约金金额封顶为合同总价的20%，当罚款金额达到该金额时，招标方有权解除合同并追讨已支付的货款。

13.2.2、本合同约定乙方质量违约应承担的违约责任：

13.2.2.1、如达不到技术协议书约定的验收标准，从获得书面验收数据日起，超过30日仍不能完成返工，由甲方下达最终整改期限通知书，乙方超过最终期限仍未整改完毕或经返工后仍不符合国家相关标准、验收规范的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的价款并支付合同总额20%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担损失。

13.2.2.2、设备交付及后续调试生产过程中，如甲方发现设备存在质量问题，经乙方整改后仍不能解决或乙方不予配合整改的，甲方有权终止合同并要求退货、退款，同时乙方须向甲方支付合同总额5%的违约金。

13.2.2.3、设备验收过程中，乙方提供产品均为全新未使用过原厂正品，选用的品牌、规格等要与合同和技术协议要求一致，未经甲方同意擅自更换品牌、规格一经发现将对更换品牌项价值的1.5倍处罚。

13.2.2.4、设备在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达现场并制定维修方案和落实维修。否则，甲方有权自行聘请第三方进行维修，所产生的费用直接从质保金中扣除，并不得免除乙方的质保责任，并重新计算质保期（易损易耗件除外）。如在质保期内出现质量缺陷的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

13.3、双方约定的乙方其他违约责任：

13.3.1、在施工过程中，乙方没有经甲方书面同意不得随意更换项目现场负责人。

13.3.2、在合同实施中，乙方应实现技术协议和设计图纸中所有的技术要求，若不符合且经整改后仍不符合的视同乙方违约，甲方有权不予返还履约保证金并对由此造成的经济损失向乙方主张全部损失的赔偿。

13.3.3、合同签订后，未经甲方同意乙方不得随意转包、分包合同，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方支付合同总额5％的违约金。

13.4、擅自解除合同的一方须向另一方支付合同总额5％的违约金。违约金不足以全额赔偿由此给对方造成的损失的，违约方须足额赔偿。

13.5、甲方明确该项目不允许整体外包及二次分包，一次分包需经甲方同意。如在甲方不知情情况下委外，甲方可对乙方进行处罚，处罚金额按照合同总金额的20％。

甲方只允许乙方将该项目非标设备的制造、安装工作采用一次分包，不接受再次转包。

乙方对优秀设备厂家及分包商有选择决定权，但是该设备厂家及分包商首先必须经过甲方的认可，并签署相关文件，若甲方不认可，甲方有权指定任何一家产品作为乙方的供货厂家而不变化投资总额:甲方对乙方的要求同样适用于乙方的分包商。

甲方已经指定的设备及分包商:乙方须按照甲方的指定进行购买。

13.6、本合同约定的违约金责任，相互独立，可分项累计，但总额不超过合同总金额的20％。违约金不足以全额赔偿由此给对方造成的损失的，违约方须足额赔偿。

第十四条 不可抗力

14.1、如果以下情况在合同签订后发生并妨碍了该合同的执行，合同双方可免予承担延误或未履行该合同项下义务的责任：战争、暴动或叛乱、地震、洪水、台风等，视为不可抗力。

14.2、遭受不可抗力事件的一方应立即通知另一方，并在15个日历日内提供相关机构签发的证明文件，以特快专递形式寄给对方。不可抗力事件终止或解除时，遭受方应在最短时间内以传真或邮件方式通知另一方。

第十五条 风险及所有权的转移

此合同项下乙方的产品和技术文件在经项目终验收合格移交后的货失、货损的风险和所有权将转移到甲方。

第十六条 保密原则

16.1、甲乙双方履行合同期间签订保密协议，具体参见附件5《保密协议》。

16.2、甲方应当对乙方提供的技术资料、价格等对外保密。

16.3、乙方应对甲方的有关信息对外保密，即不得向第三方泄漏。

第十七条 合同的变更和解除

17.1、非因本合同约定和法律规定，双方均不得解除合同。

17.2、合同的解除，不影响对违约责任的追究。

17.3、经双方协商一致，可以变更本合同，变更内容必须由双方签订书面补充协议确定。

第十八条 适用法律及争端解决

18.1、合同适用中国法律解释与指导。

18.2、双方确定，任何源于、产生于或涉及本合同的争议或纠纷，双方均应向合同中项目所在地的法院提起诉讼，该诉讼具有终局性。

第十九条 知识产权

乙方提供的合同产品不得涉及第三方未授权知识产权，由此带来的一切法律后果应由乙方完全承担。

乙方提供的软件为正版软件。

第二十一条 双方代表

20.1、甲方代表：                 电话/传真：

电子邮箱：

20.2、乙方代表：                 电话/传真：

电子邮箱：

第二十一条 其他事项

21.1、在甲方未拖欠乙方货款的前提下，乙方不得因任何原因而留置应交付的货物。

21.2、本合同经双方法定代表人签字并加盖公章或合同专用章后成立。在乙方收到合同预付款之日生效。

21.3、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

第二十二条 本合同包含以下部分（具体内容详见技术协议、各附件的描述）

- 、《南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目技术协议》

- 、附件1《制冷机组工艺平面布置图》

- 、附件2《设备的制造、安装、调试要求》

- 、附件3《机械设备通用技术标准》

- 、附件4《施工安全、环保管理协议》

- 、附件5《保密协议》

- 、附件6《生产设备验收标准及程序》

（以下无正文）

甲方                               乙方

南京金龙客车制造有限公司

授权代表（签章）                   授权代表（签章）

日期：     年   月   日          日期：     年   月   日

双方财务信息：

施工安全责任书

发包人：南京金龙客车制造有限公司（以下简称招标方）

承包人：（以下简称投标方）

工程名称：南京金龙轻客涂装制冷机组改造项目

为全面落实安全文明施工管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律的要求，经甲乙双方协商特签订“安全责任书”作为本次承包合同的附件。因投标方是进入招标方为承包单位的现场服务，投标方必须服从招标方管理。投标方签订本协议应当视为已经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以招标方的解释为准。

一、安全目标

1、不发生对人身体造成较重损伤以上的事故，如发生较重损伤以上事故，安全生产事故风险抵押金将全部扣除；

2、不发生火灾事故；

3、不发生环境污染事故；

4、不影响招标方的正常生产秩序。

二、双方职责

1、招标方职责

1.1 根据《安全生产法》，招标方需对投标方营业执照、施工资质、安全生产许可证及投标方项目负责人、技术负责人、安全员的相关证书及证明情况进行审查并备案；同时，招标方还审查承包单位安全管理制度、安全培训记录及所有人员的工伤保险或意外事故伤害险的投保情况。

1.2 开工前招标方负责向现场施工负责人、工程技术人员及施工人员告知现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底。

1.3 施工期间招标方有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向投标方提出整改要求及处罚。

1.4 负责合同中规定由招标方承担有关职责。

2、投标方职责

2.1 投标方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中由投标方原因造成的人身伤害、设备损坏事故承担全部责任。

2.2 投标方进场前，必须把符合法律法规要求的的安全生产许可证和资质证明等需审查资料提供给招标方，如有借用资质、转包工程等行为，投标方对施工过程中出现的所有安全事故负全责。

2.3 投标方必须配备专职安全员，开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术培训及交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录。

2.4 开工前编制工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立专项施工方案措施。

2.5 投标方进场前，必须把作业人员的花名册、操作证、上岗证和身份证等证件提供给招标方；对新入人员必须进行入厂教育及告知现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。

2.6 施工时，投标方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的，投标方应立即停工，并报告招标方，采取措施整治消除后继续施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。

2.7 投标方应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。投标方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由投标方承担一切责任。

2.8 投标方必须接受招标方监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告招标方。投标方对招标方提出的有效意见必须及时整改。

2.9 投标方作业人员进入施工区域必须按标准佩戴劳保用品；投标方的施工区域及生活区应适当配备消防设施。

2.10 投标方入厂后应根据施工现场情况制定应急救援预案及事故通报制度。

2.11 投标方要遵守招标方的其他规章制度，一旦违反，承担相应责任。

3、招标方有权对投标方现场安全管理进行监督，对现场违章操作行为进行考核。

3.1 施工过程中发生对人体造成较大损害及以上伤害事故、火灾事故、较大环境危害、较大财产损失事故等将完全扣除安全生产事故风险抵押金，对招标方人员、财产或影响造成的损害安全生产事故风险抵押金不能抵消或妥善处理的，将根据损失程度及影响情况在合同款中扣除。事故影响严重者，将对投标方承包能力重新评估并追责。

3.2 投标方必须明确承包施工区域，施工现场主要出入口应设置整齐明显的“五牌一图”。投标方应对施工区进行围挡或设置安全警戒线，对有危险因素区域设相应安全标志，做到标准化施工、文明施工。无围挡或缺少五牌一图，对投标方罚款1000元并限期整改。

3.3 投标方必须配备专职安全管理人员持证上岗。项目经理、安全员每日必须到现场监督作业，如果安全员因事离开厂区必须以书面形式向招标方请假，如果请假日期超过3日，则投标方必须另派安全员入厂。如果招标方检查过程中发现投标方未派安全员入厂或安全员没有到现场监督作业，将对工程承包单位处以1000元罚款；超过1周无安全员现场监督作业的，必须停工，如因此造成未按工期完工的，将根据合同规定进行考核。

3.4 投标方进入招标方区域必须严格遵守招标方有关的《安全防火制度》，在厂区严禁吸烟（除划定的吸烟区），不得玩弄火种，不得携带烟火进入生产区域，违者罚款100元/次；如需动火、吊装、高处作业等，需到安环部开具相关许可，违者除勒令停工外，并给予500-1000元/次的罚款，因此发生安全事故的，投标方负全责及连带责任。

3.5 投标方携带、使用易燃易爆、有毒、自燃等危险化学品进入厂区必须向招标方申报，如果使用量大，可申请代为存管；如果私自带入易燃易爆、有毒、自燃等危化品，将勒令停工整顿，并给予500-2000元罚款。

3.6 投标方在进行高空作业时要认真贯彻执行国家有关《高处作业安全技术操作规程》，根据作业环境、条件等采取可靠的防范措施，对高处作业的各环节严加控制，确保安全生产。如果经多次提醒仍不正确着装并佩戴安全帽的罚款100元/人次，高处作业不戴安全带、安全绳的罚款500元/人次，情节严重的要求停工整改。

3.7 投标方吊装作业必须提交吊装安全施工方案，经招标方审核同意后方可施行。吊装车辆需提供检测报告，作业人员必须持证上岗。吊装作业时，安全员必须到场监督。投标方吊装作业前必须到招标方安环部开具吊装作业证，并提供相关资料。如未经招标方同意并办理吊装作业证、检测报告不符等将对投标方罚款1000元并勒令整改。

3.8 投标方在施工过程中在保证生产安全同时，必须保持施工现场的整洁，垃圾、废物等按规定处理，施工结束必须按招标方要求，清理现场。如现场脏乱、垃圾废物不按要求处理，将对投标方罚款1000元并勒令整改。

3.9 搭设的脚手架不符合安全要求，罚款100元/次。

3.10 特种作业人员无证作业，罚款500元/次。

3.11 现场施工用电管理不符合“一机一闸一保护”要求，罚款500元/处。

3.12 在需要加盖盖板之处，不加盖盖板，罚款100元/处。

3.13 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、高处临边作业未设置围栏、警告标志，罚款100元/处。

3.14 不对高温高压、易燃易爆物品进行隔离就从事电、气焊作业，罚款100元/次。

3.15 在起重吊物下行走或站立，罚款100元/次。

3.16 起吊作业不符合“十不吊”要求。每发现一人/次，罚款100元。

3.17 焊接工作用的氧气、乙炔瓶未固定立放，气瓶与气瓶、明火、电气设备安全间距不足，罚款100元/处。

3.18 焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物或未采取隔离防护措施，工作后未检查、清理现场遗留物，罚款100元/次。

3.19 招标方厂区道路均有限速标志，投标方车辆应遵守，如有超速罚款100元/次

4、其他责任

4.1 若因投标方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度、标准，违章作业，由此造成的一切后果均由投标方承担全部安全责任。

4.2 若因合同期内投标方安全管理不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，一切后果均由投标方承担全部责任。

4.3 本责任书一式两份，甲、乙双方各执二份，责任书中未尽事宜，双方协商解决。本责任书经双方签字或盖章后生效。

三、协议效力

1、本协议发生争议以招标方规定为准。

2、本协议自签字盖章之日生效。

招标方：（盖章）                         投标方：（盖章）

负责人（签字）                        负责人（签字）

年     月     日                      年     月     日

- 第五部分   投标文件格式

第1章 技术标

| - 一、法定代表人身份证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位全称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体性质（国有/私营）和上级主管公司（如果有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 创建时间/地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开户银行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 注册资金（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标单位法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别： |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |
| 8 | 投标单位法定代表人职务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 经营许可证（签署机关/时间/有效期）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方在此确认上述表格内容的真实有效。 投标人： （盖公章） 日 期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 二、投标文件签署授权委托书 |  |
| --- | --- |
|  | 投标文件签署授权委托书 |
| 本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： （签字） 性别：年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 2025年 月 日 法人及被授权人身份证复印件： - 三、公司业绩、实力： 1、公司简介 2、公司近三年营业额 近三年营业额 年度; 国内; 国外; 总额. 2022年. 2023年. 2024年. 3、业绩展示及商务合同（中标通知书、合同、验收单）。 4、公司2022、2023、2024年度的完税证明和财务报表； 5、公司的最大中标合同以及对应的发票（复印件，须保留台数）； 6、公司营业执照； - 四、交货期及质保期： 开标一览表 投标单位名称： 招标文件编号： 序号; 工 程 名 称; 投 标 单 位 响 应. 1; 工期 (日历日). 2; 质保期. 3; 其他质保. 4; 保修承诺. 5; 质量等级. 6; 保修承诺. 7; 其他方式（是否响应招标文件）. 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) 2024年 月 日 - 五、技术说明： 1、技术资料 制冷机组系统主要设备技术规格 序号; 类型; 说明. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2、投标产品的技术资料、性能等介绍： 3、公司专利证书（复印件） 公司现有科技发明专利证书，总计项，具体清单如下： 序号; 专利名称; 发明人. 1. 2. 3. 4. 5. 后附科技发明专利证书的相关复印件； 4、制冷机组系统设备焊接等性能参数报告、材质性能检测报告 5、进口报关单及相关认证（进口件） - 六、施工安装专业团队 1、施工团队资质： 2、施工要求： 七、其他说明： 1、技术条款偏离表 投标单位： 序号; 招标方技术要求; 要求规格; 投标规格; 说明. 投标人签字和盖章： 日期： 2、其他优惠条件 3、技术支持及售后服务承诺 |

- 第2章 商务标

- 一、投标函

|  | 投标函 |
| --- | --- |

南京金龙客车制造有限公司：

你们的招标文件收悉，我们经过详细审阅和研究，决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关服务，项目投标总价为人民币（大写）。

2、我们已经充分了解本投标工程的难度，并做好了一切准备。如果我们中标，我们将在签订合同之后按照招标单位的要求组织供货。

3、我们同意提供招标单位要求的有关本次招标的所有资料，并保证资料的真实、准确。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

投标单位名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法人代表（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：

- 二、开标一览表

报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水电气安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 我方报价为含增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ）不含增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ），增值税（%）金额人民币（大写）元整（￥ .00 ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供上述报价的同时需提供细化构成报价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本报价含运费及增值税。

2、本项目为优惠报价，考虑到未来的合作，及现场勘查设计。

3、报价（或合同签订时）期间，如遇国家政策调整，税率按调整后执行。

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

2025年  月  日